臺南市110學年度低碳校園標章認證暨示範學校
實施計畫
1. 依據：臺南市110學年度低碳校園實施計畫。
2. 目的：
為鼓勵學校運用學校優勢與特色，建置符合低碳概念之校園環境，達到低碳生活推廣與教學功能，特訂定本實施計畫。
指導單位：臺南市政府
主辦單位：臺南市政府教育局
承辦單位：臺南市低碳校園推動小組
低碳校園標章及示範學校說明
定義
1. 低碳校園標章：於能源規劃與使用、水資源規劃與使用、資源循環規劃運用、綠建築與永續校園規劃實踐、低碳生活教育落實與推廣等五大主題上，符合本要點所訂之各項指標足為楷模者。
2. 低碳示範學校：為鼓勵累積取得5大主題低碳校園標章者，另頒給「低碳示範學校」掛牌，負有協助推廣之榮譽。
種類：
1. 節電校園標章。
2. 水資源校園標章。
3. 資源循環校園標章。
4. 永續綠校園標章。
5. 低碳生活校園標章。
6. 低碳示範學校。
取得低碳校園標章及低碳示範校園方式：
低碳校園標章：依據本計畫所定之5大主題指標，分別申請，經審查通過者，頒發認證標章。
1、符合節電校園標章之指標者，頒給節電校園標章。
2、符合水資源校園標章之指標者，頒給水資源校園標章。
3、符合資源循環校園標章之指標者，頒給資源循環校園標章。
4、符合永續綠校園標章之指標者，頒給綠建築與永續校園標章。
5、符合低碳生活校園標章之指標者，頒給低碳生活校園標章。
1. 五大主題認證指標，詳如附件1。
2. 標章識別系統
標章別	節電 / 校園標章	水資源 / 校園標章	資源循環 / 校園標章	永續綠校園標章	低碳生活校園標章	示範校園標章
標章 / 圖樣

        設計者：太康國小魏稚恩校長
1. 核發標準：申請單位獲低碳校園標章審查小組驗證通過者，即頒給所申請之標章。
2. 標章有效期限：各項標章認證有效期限為4年，超過期限需重新提出申請。
3. 低碳示範學校：3年內（108學年度起）未曾獲頒低碳示範學校者，獲有5大主題低碳校園標章(有效期限內)者，另頒發該學年度「低碳示範學校」掛牌。
申請單位與條件：
1. 申請單位：本市轄屬高中(含)以下學校。
2. 申請條件：依臺南市低碳校園指標自評符合各主題指標者，得分別提出各標章認證申請。
1. 學校自評符合節電校園標章之指標者，可申請節電校園標章認證。
2. 學校自評符合水資源校園標章之指標者，可申請水資源校園標章認證。
3. 學校自評符合資源循環校園標章之指標者，可申請資源循環校園標章認證。
4. 學校自評符合永續綠校園標章之指標者，可申請永續綠校園標章認證。
5. 學校自評符合低碳生活校園指標者，可申請低碳生活校園標章。
1. 申請期間：即日起起至110年11月30日止。
2. 申請方式：
申請單位應於申請期限內提出並檢具申請相關資料寄送至吉貝耍國小。
(二)申請資料應包含下列文件：
1、臺南市低碳校園標章認證申請表一份(如附件2)。
2、臺南市低碳校園認證主題標章自評表一式三份(如附件3) 。
3、佐證資料：請依照「具體指標細項」內容，將相關成果佐證資料以網頁呈現，並至教育局線上填報系統(編號:14753)填報連結網址。
(三) 送件方式：請將申請資料紙本(申請表一份、自評表一式三份)寄送至吉貝耍國小。地址：733臺南市東山區東河里15號。
審查驗證說明：
1. 教育局(以下稱本局)成立低碳校園標章審查小組，以書面、召集會議或現勘方式執行低碳校園標章之審查；或本局委託或授權第三團體執行低碳校園標章之審查。
2. 本案資料送審時，須配合網頁呈現，請將相關成果資料及佐證資料放置成果網頁，以利審查。
3. 本案相關案件之審查，得限期通知申請對象補充說明；逾期未提出者，視為撤回申請。
4. 本局得不定期派員實地查核取得標章學校之實際執行情形，若有不符原申請內容者，經提審查小組確認後，得予收回。
5. 由本局擇期舉辦各級標章頒發典禮。
獎勵：
執行有功人員敘獎：
(一) 當年度每獲一項標章認證(每項標章均可分別敘獎)
班級數	獎勵額度		備註
總班級數 / 12班以下 / 學校	校長與主要策劃執行人員各1人	各嘉獎2次	敘獎人數請依據實際參與者為限
	參與教師最多3人	各嘉獎1次
	獎狀2張	依實核發
總班級數 / 13班至25班學校	校長與主要策劃執行人員各1人	各嘉獎2次
	參與教師最多6人	各嘉獎1次
	獎狀5張	依實核發
總班級數 / 26班以上 / 學校	校長與主要策劃執行人員各1人	各嘉獎2次
	參與教師最多12人	各嘉獎1次
	獎狀10張	依實核發

 註：1、總班級數係指普通班(含特教班及幼兒園)。
        2、敘獎者請勿重覆核予獎狀。
其他獎勵：
1. 獲頒低碳示範學校者，本局酌以補助相關經費。
2. 獲補助經費用於營造低碳校園或執行低碳教育與宣導相關用途，並於當年度執行完畢。
本計畫圓滿完竣後，凡實際籌劃、承辦、執行本計畫之人員，依臺南市立高級中等以下學校教職員獎懲案件作業規定辦理敘獎。
1. 經費來源：由本局相關經費支應。
2. 預計效益：
透過各校運用自身優勢與特色，建置符合低碳概念校園環境，達到低碳生活推廣與教學功能，使學生實踐低碳環保概念，亦讓學校成為社區低碳教育示範推廣中心。

附件1 五大主題認證指標

認證指標(一) / 節電校園標章	具體指標細項
1.1.節電管理制度	1.1.1學校能源效益分析 / ■是否與官方或民間單位進行學校各部門用電分析 / ■能進行校園能源體檢
	1.1.2學校節能減碳相關中程計畫。
1.2.節能實務(須達一項指標以上)	1.2.1年度用電指標EUI值，以下2者擇1呈現 / ■是否符合行政院頒訂之各級學校用電EUI值 / 幼稚園：43 / 國小：小於或等於27 / 國中：小於或等於27 / 高級中學：小於或等於34 / 工商職業學校：小於或等於34 / ■未達行政院頒訂之各級學校用電EUI標準者， 確實提出用電超標原因分析，以及已採取之改善措施，以及改善後成效評估。
	1.2.2歷年節能效率 / ■109年用電量，年度節電達全校用電1%(含)以上 / ■或較108年用電量不成長
1.3.能源規劃與運用策略	1.3.1再生能源運用比率 / ■契約容量800千瓦用電量以上，有10%之再生能源設備。
	1.3.2 再生能源教學設施之規畫 / ■學校建置相關設施並擬具有教學規劃
	1.3.3高效率節能燈具用電比率 / ■學校教室使用高效率節能燈具瓦數佔全校教室燈具總瓦數比率達50%以上者。
	1.3.4耗能電器管理策略 / ■提出耗能電器管理策略並具成果者 / ■運用能源循環概念整合應用實例
	1.3.5屋頂或閒置空間利用 / ■提供既有屋頂空間結合廠商進行屋頂產能規劃 / ■能運用閒置空間設置促進節約能源與資源相關設備者。
1.4.落實節能教育	1.4.1進行節能教育宣導與教學 / ■提出二年內節能獲相關教育與宣導成果

認證指標(二) / 水資源校園標章	具體指標細項
2.1年度用水量	2.1.1用水負成長： / ■前三年(107-109年)年均用水量減少2%以上。 / ■或前二年(108-109年)用水量不成長。 / ■或最近一年(109年)之用水量與2010(99年)相比，需減少10%(含)以上 / ■或未達行政院頒訂之各級學校用水WEI標準者，確實提出用水超標原因分析，以及已採取之改善措施，以及改善後成效評估。
2.2每人每日自來水用水量	2.2.1每人每日來水用水量是否符合參照標準： / ■幼稚園：小於或等於31 / 國小：小於或等於38 / 國中：小於或等於35 / 高中職：小於或等於42 / (資料來源：http://www.ewater.org.tw/ 人均用水量建議值 106.10.24) / ■或未達行政院頒訂之各級學校用水WEI標準者，確實提出用水超標原因分析，以及已採取之改善措施，以及改善後成效評估。
2.3水資源利用	2.3.1設置各種雨水利用設施或設置生活雜排水利用設施 / ■設置相關設施需提供說明或成果展示
	2.3.2水資源利用率 / 本年度之水資源利用率達1%以上
2.4水資源管理策略	2.4.1學校水資源管理 / ■具特色之水資源管理或運用設施與策略 / ■擬定全校水資源管理相關計畫與創新作為
2.5 節水宣導與執行	2.5.1落實執行節水宣導教育 / ■能提供2年內節水教育與宣導相關資料備查

認證指標(三) / 資源循環校園標章	具體指標細項
3.1垃圾源頭減量、再利用、資源回收	3.1.1禁用一次性產品 / ■持續推動市府禁用免洗餐具、瓶裝水、罐裝水政策並有成果者
	3.1.2節約用紙 / ■連續二年推動省紙策略，並有成果者
	3.1.3 / 資源回收	落實資源 回收並有績效者
		推動各種資源再利用策略與制度，具有績效者
		設置資源回收專區
		推動創新垃圾減量策略
3.2校園資源循環利用	3.2.1落葉或廚餘再利用 / ■推動落葉或廚餘之資源循環利用並有成果者
	3.2.2其他創新作為 / ■具創新之資源循環利用措施 / 或59410交換平台利用成果
3.3資源循環利用宣導與執行	3.3.1訂有資源循環利用相關計畫、策略與目標
	3.3.2資源循環利用相關宣導成果

認證指標(四) / 永續綠校園標章	具體指標細項
4.1永續校園規畫與實踐	4.1.1校園綠覆率 / ■學校綠覆率達50%以上
	4.1.2校園透水率 / ■學校透水率達50%以上
	4.1.3校園遮陽與隔熱規劃 / ■學校具有遮陽與隔熱設施，並有成果備查。
	4.1.4校園通風規劃 / ■學校具有建築通風具體設計或作法，並有成果備查。
	4.1.5校園採光規劃 / ■具可行之採光照明設計，並達到部頒照明標準
	4.1.6校園聲音控制規劃 / ■校園噪音問題解決策略與成果
4.1永續校園規畫與實踐	4.1.7室內空氣品質設計規劃 / ■室內空氣品質改善策略與成果
	4.1.8校園綠化策略 / ■本土植物綠化比率達50%以上
	4.1.9校園閒置空地與裸露地運用 / ■能妥善運用閒置空地與改善校園裸露地
	4.1.10學校可用／廢棄材料循環利用 / ■或近三年學校廢材／廢棄物之再利用成果 / ■或近三年學校參與59410資源交換平台運用情形
4.2永續校園計畫與宣導	4.2.1永續校園發展計畫(以下三者擇一) / ■或近三年內參與教育部永續循環校園探索案獲補助 / ■或近三年內參與教育部永續循環校園示範案獲補助 / ■或擬定永續校園發展計畫，並據以執行(參考永續校園計畫精神，推動學校環境/課程經營)
	4.2.2永續校園相關宣導之實施與成果

認證指標(五) / 低碳生活校園標章	具體指標細項
5.1低碳生活實踐	5.1.1低碳校園計畫 / ■訂定低碳校園管理政策並建立指標執行情形、持續改善及自主管理制度並定期檢討
	5.1.2綠色採購 / ■優先推動綠色消費或採購政策有成果備查。 / ■採購環保標章產品比例100%
	5.1.3蔬食日 / ■推動一週一蔬食日
	5.1.4在地食材推動 / ■午餐在地食材，每年達15%以上
	5.1.5反怠速 / ■推動反怠速具有成效
	5.1.6學校通學策略 / ■學校推動綠色通學創意作法
5.2低碳教育	5.2.1低碳課程 / ■設計低碳概念融入課程並有成果者，每年至少2節以上
	5.2.2低碳教育推動 / ■結合社區家長與志工推動低碳教育、低碳校外教學具成果
5.3低碳特色	5.3.1具有特色低碳作為 / ■低碳作為成果

臺南市110學年度低碳校園標章認證申請表
 填報日期： 年 月 日
附件2
申請單位全銜：
單位地址 □□□□□
申請認證項目	□(一)節電校園標章 □(二)水資源校園標章 / □(三)資源循環校園標章 □(四)永續綠校園標章 / □(五)低碳生活校園標章 / ※本表格請勿複選，若學校欲同時申請兩項以項認證，請分別填寫認證表，並分項準備認證資料。
單位負責人	職稱姓名：	行動電話：
	電子郵件信箱：	網路電話：
單位承辦人	職稱姓名：	行動電話：
	電子郵件信箱：	網路電話：
檢核送審之文件	本案資料送審，須配合「具體指標細項」網頁呈現，成果資料網址： / http://
	□申請表 / （完成核章後之紙本1份，並請寄送至承辦學校）
	□自評表 / （完成核章後之紙本一式3份，並請寄送至承辦學校）
本申請書填報資料及附件如有不實記載，願負一切法律責任；必要時可送請相關單位查證，如有不實，取消認證資格。 / 【單位印信 關防】 負責人簽名 / 申請單位承辦人員簽名

認證主題(一)：節電校園標章自評表
附件3
認證指標	具體指標細項	推動概況摘要	質/量 效益評估摘要	自評	複評	參考事項
1.1.節電管理制度	1.1.1學校能源效益分析 / ■是否與官方或民間單位進行學校各部門用電分析 / ■能進行校園能源體檢			□通過	□通過 / □不通過	是否附有相關能源使用分析與管理相關作為之資料 / 或詳實填寫本市學校能源體檢表(附件4)
	1.1.2學校節能減碳相關中程計畫。			□通過	□通過 / □不通過	■備有節能減碳相關中程計畫(四省計畫) / ■計畫是否具體說明各年度之節電目標與改善策略
1.2.節能實務(須達一項指標以上)	1.2.1年度用電指標EUI值 / ■是否符合行政院頒訂之各級學校用電EUI值 / 幼稚園：43 / 國小：小於或等於27 / 國中：小於或等於27 / 高級中學：小於或等於34 / 工商職業學校：小於或等於34 / ■未達行政院頒訂之各級學校用電EUI標準者， 確實提出用電超標原因分析，以及已採取之改善措施，以及改善後成效評估。			□通過	□通過 / □不通過	依據行政院106年12月8日政府機關及學校節約能源行動計畫。 / EUI ＝年度用電度數/建築物總樓地板面積（單位；kWh/ m2·yr） / 建築物總樓地板面積，指建築物使用執照所登載之樓地板面積。
	1.2.2歷年節能效率 / ■109年用電量，年度節電達全校用電1%(含)以上 / ■或較108年用電量不成長			□通過	□通過 / □不通過	1.109年總用電量較108年減少，且達1%以上。 / 2.或較108年用量不增加。
1.3.能源規劃與運用策略	1.3.1再生能源運用比率 / ■契約容量800千瓦用電量以上，有10%之再生能源設備。			□通過	□通過 / □不通過	1.契約容量800千瓦用電量以上，需有10%之載生能源供電比率。 / 2.契約容量低於800千瓦以下，則此指標視為通過。
	1.3.2 再生能源教學設施之規畫 / ■學校建置相關設施並擬具有教學規劃			□通過	□通過 / □不通過	設置再生能源之相關設施並有教學相關之設計與規劃
	1.3.3高效率節能燈具用電比率 / ■學校教室使用高效率節能燈具瓦數佔全校教室燈具總瓦數比率達50%以上者。			□通過	□通過 / □不通過	計算基準：全校教室(包括專科教室與一般教室)換裝省電燈總瓦數/全校所有教室(包括專科教室與一般教室)之電燈總瓦數×100%
	1.3.4耗能電器管理策略 / ■提出耗能電器管理策略並具成果者 / ■運用能源循環概念整合應用實例			□通過	□通過 / □不通過	1.學校能提出飲水機、鍋爐、冷氣、冰箱、電窯、溫水游泳池等耗能設備之相關管理策略，並具成效者。 / 2.能提出能源循環利用相關應用實例。如太陽熱能與廚房熱水使用連結、開水機管理策略，或其他可指認之可行策略。
	1.3.5屋頂或閒置空間利用 / ■提供既有屋頂空間結合廠商進行屋頂產能規劃 / ■能運用閒置空間設置促進節約能源與資源相關設備者。			□通過	□通過 / □不通過	1.提供既有屋頂空間結合廠商進行屋頂產能規劃
1.4.落實節能教育	1.4.1進行節能教育宣導與教學 / ■提出二年內節能獲相關教育與宣導成果			□通過	□通過 / □不通過	須提出具有創新特色之節能教育成果，以資認定。

承辦人： 處室主管： 校長：
認證主題 (二) ：水資源校園標章自評表
認證指標	具體指標細項	推動概況摘要	質/量 效益評估摘要	自評	複評	參考事項
2.1年度用水量	2.1.1用水負成長： / ■或前二年(108-109年)用水量不成長。 / ■或最近一年(109年)之用水量與2010相比，需減少10%(含)以上 / ■或未達行政院頒訂之各級學校用水WEI標準者， / 確實提出用水超標原因分析，以及已採取之改善措施，以及改善後成效評估。			□通過	□通過 / □不通過	1.各年1-12月份總水量為年度全校自來水總用水量。 / 2.最近一年度係指109年1月至109年12月。 / 3.前三年是指107、108、109年整年。
2.2每人每日自來水用水量	2.2.1每人每日來水用水量是否符合參照標準： / ■幼稚園：小於或等於31 / 國小：小於或等於38 / 國中：小於或等於35 / 高中職：小於或等於42 / ■或未達行政院頒訂之各級學校用水WEI標準者，確實提出用水超標原因分析，以及已採取之改善措施，以及改善後成效評估。			□通過	□通過 / □不通過	政府機關及各級學校之單位人均用水量基準值 / 1.計算方式＝（全校每年自來水量/教職員生總數/365【水量單位為公升】。
2.3水資源利用	2.3.1設置各種雨水利用設施或設置生活雜排水利用設施 / ■設置相關設施需提供說明或成果展示			□通過	□通過 / □不通過	1.設置相關設施需提供導覽規劃與融入教學之說明。
	2.3.2水資源利用率 / 本年度之水資源利用率達1%以上			□通過	□通過 / □不通過	1.水資源利用率計算方式＝（全校所有中水或雜排水回收量）/每年全校用水（自來水總用水量+中水與雜排水再利用之水源總量）×100％【水量單位為公升】。 / 2.水資源利用率計算，涵蓋自來水量、雨(中)水、生活雜排水回收，全都須裝設水表，以供計量並提供相關記錄查核。
2.4水資源管理策略	2.4.1學校水資源管理 / ■具特色之水資源管理或運用設施與策略 / ■擬定全校水資源管理相關計畫與創新作為			□通過	□通過 / □不通過	■如水資源多元再利用、循環、儲放及其他創新措施或策略。 / ■提供2年內可資檢證之資料
2.5 節水宣導與執行	2.5.1落實執行節水宣導教育 / ■能提供2年內節水教育與宣導相關資料備查			□通過	□通過 / □不通過	提供2年內可資檢證之資料

承辦人： 處室主管： 校長：
認證主題(三)：資源循環校園標章自評表
認證指標	具體指標細項		推動概況摘要	質/量 效益評估摘要	自評	複評	參考事項
3.1垃圾源頭減量、再利用、資源回收	3.1.1禁用一次性產品 / ■持續推動市府禁用免洗餐具、瓶裝水、罐裝水政策並有成果者				□通過	□通過 / □不通過	成果展示需以照片、書面、多媒體等方式展現。 / 有數量統計數量記錄者為佳。
	3.1.2節約用紙 / ■連續二年推動省紙策略，並有成果者				□通過	□通過 / □不通過	連續2年用紙量減少，或具有有效之省紙策略並有成果者。
	3.1.3 / 資源回收	落實資源回收並有績效者			□通過	□通過 / □不通過	建立資源回收、垃圾分類、垃圾減量定期統計資料庫
		推動各種資源再利用策略與制度，具有績效者			□通過	□通過 / □不通過	制定推動資源再利用策略（如：二手書交換、舊衣與制服回收、廢電池、風扇回收等、教科書回收）並持續執行且具有成果
		設置資源回收專區			□通過	□通過 / □不通過	學校設置有資源回收專區並妥善管理，或未設有資源回收專區，但擬具妥善之資源回收策略者。
		推動創新垃圾減量策略			□通過	□通過 / □不通過	提供可資檢證之資料
3.2校園資源循環利用	3.2.1落葉或廚餘再利用 / ■推動落葉或廚餘之資源循環利用並有成果者				□通過	□通過 / □不通過	提供可供檢證之資料
	3.2.2其他創新作為 / ■具創新之資源循環利用措施 / ■或59410交換平台利用成果				□通過	□通過 / □不通過	提供可檢證資料
3.3資源循環利用宣導與執行	3.3.1訂有資源循環利用相關計畫、策略與目標				□通過	□通過 / □不通過	需提供計畫說明。
	3.3.2資源循環利用相關宣導成果				□通過	□通過 / □不通過	需提供相關說明或成果展示。

承辦人： 處室主管： 校長：
認證主題(四)：永續綠校園標章
認證指標	具體指標細項	推動概況摘要	質/量 效益評估摘要	自評	複評	參考事項
4.1永續校園規畫與實踐	4.1.1校園綠覆率 / ■學校綠覆率達50%以上			□通過	□通過 / □不通過	喬木米徑20公分以上，樹冠覆蓋率以直徑10米計算。 / 喬木米徑20公分以下，樹冠覆蓋率以直徑5米計算。 / 草地與樹冠覆蓋率不可重覆計算。 / 計算公式： / 樹冠與草地覆蓋面積/(全校基地面積-有使用執照之建築基地面積)×100%
	4.1.2校園透水率 / ■學校透水率達50%以上			□通過	□通過 / □不通過	包含草地、裸露地、透水性鋪面以及所有可透水設施或基地。 / 學校透水面積/全校基地面積×100%
	4.1.3校園遮陽與隔熱規劃 / ■學校具有遮陽與隔熱設施，並有成果備查。			□通過	□通過 / □不通過	設置有效之遮陽與隔熱設施成果
	4.1.4校園通風規劃 / ■學校具有建築通風具體設計或作法，並有成果備查。			□通過	□通過 / □不通過	考量通風之設計成果與記錄
	4.1.5校園採光規劃 / ■具可行之採光照明設計，並達到部頒照明標準			□通過	□通過 / □不通過	有效採用自然光源或室內充足光源(桌面350流明、黑板500流明以上)之成果
	4.1.6校園聲音控制規劃 / ■校園噪音問題解決策略與成果			□通過	□通過 / □不通過	解決校園各種噪音成果
4.1永續校園規畫與實踐	4.1.7室內空氣品質設計規劃 / ■室內空氣品質改善策略與成果			□通過	□通過 / □不通過	室內空氣品質之控制成果 / 密閉空間之空氣品質管理成果
	4.1.8校園綠化策略 / ■本土植物綠化比率達50%以上			□通過	□通過 / □不通過	本土植物綠化比率成果
	4.1.9校園閒置空地與裸露地運用 / ■能妥善運用閒置空地與改善校園裸露地			□通過	□通過 / □不通過	閒置空地與裸露地改善與運用成果
	4.1.10學校可用/廢棄材料循環利用 / ■或近三年學校廢材／廢棄物之再利用成果			□通過	□通過 / □不通過	■或近三年學校廢材／廢棄物之再利用成果
	■或近三年學校參與59410資源交換平台運用情形					■或近三年學校參與59410資源交換平台運用情形
4.2永續校園計畫與宣導	4.2.1永續校園發展計畫			□通過	□通過 / □不通過	■或近三年內參與教育部永續循環校園探索案獲補助 / ■或近三年內參與教育部永續循環校園示範案獲補助 / ■或擬定永續校園發展計畫，並據以執行(參考永續校園計畫精神，推動學校環境/課程經營)
	4.2.2永續校園相關宣導之實施與成果			□通過	□通過 / □不通過	■宣導主題、微改造與教育成果

承辦人： 處室主管： 校長：
認證主題：(五)低碳生活校園標章自評表
認證指標	具體指標細項	推動概況摘要	質/量 效益評估摘要	自評	複評	參考事項
5.1低碳生活實踐	5.1.1低碳校園計畫 / ■訂定低碳校園管理政策並建立指標執行情形、持續改善及自主管理制度並定期檢討			□通過	□通過 / □不通過	擬具計畫與執行成果
	5.1.2綠色採購 / ■優先推動綠色消費或採購政策有成果備查。 / ■採購環保標章產品比例100%			□通過	□通過 / □不通過	最近2學年度(108-109學年度) / 實施成果
	5.1.3蔬食日 / ■推動一週一蔬食日			□通過	□通過 / □不通過	最近2學年度(108-109學年度) / 實施成果
	5.1.4在地食材推動 / ■午餐在地食材，每年達15%以上			□通過	□通過 / □不通過	最近2學年度(108-109學年度)， / 每年在地食材達15%以上。
	5.1.5反怠速 / ■推動反怠速具有成效			□通過	□通過 / □不通過	最近2學年度(108-109學年度) / 實施成果
	5.1.6學校通學策略 / ■學校推動綠色通學創意作法			□通過	□通過 / □不通過	列舉各種提升綠色通學或上班創意作為與成果
5.2低碳教育	5.2.1低碳課程 / ■設計低碳概念融入課程並有成果者，每年至少2節以上			□通過	□通過 / □不通過	最近2學年度(108-109學年度) / 實施成果
	5.2.2低碳教育推動 / ■結合社區家長與志工推動低碳教育、低碳校外教學具成果			□通過	□通過 / □不通過	最近2學年度(108-109學年度) / 推動成果
5.3低碳特色	5.3.1具有特色低碳作為 / ■低碳作為成果			□通過	□通過 / □不通過	最近2學年度(108-109學年度) / 推動成果

承辦人： 處室主管： 校長：

附件4
臺南市校園能源體檢表（Energy checklist）
(本體檢表為台達電子文教基金會提供本市使用)

學校名稱	縣市 國/中/小學
填寫人		學校能源總管人
學校人數	學生人數： 教職員人數： 人
學校地址
聯絡人：		電話
電子信箱
小學用電 / 分類	第一組 EUI 27 □第二組 EUI 15 □第三組 EUI24 / 請上填報網站查詢 https://egov.ftis.org.tw/
校園環境 / 簡介
學校與附近環境關係之描述 / （請依右欄個別輸入）
	地理特徵（都市、海邊、山邊等）：
	氣候型態（多風、多日曬、多雨等）： / 年平約攝氏： ℃，年平均降雨量 公釐
	校園旁主要的建築物（住宅、公園、工廠等，請敘述）：
	附近公共交通設施（公車、捷運、火車站等）：

【校園一般性資料】

一、學校的方位（請提供學校校舍鳥瞰平面圖與與周邊重要影響的地形地物，可使用google map，並請標明北方）

二、建築的年份
□ 1950 年之前	□1950-1975 年間	□1975-1998 年
□ 1999（921大地震）之後
EEWH綠建築標章與等級(新設學校填寫)： 。
三、學校
    水泥覆蓋面（含校舍）估算比例約： ﹪、綠地 ﹪、
    水池面 ﹪、其他 ﹪（請檢視是否加總為100﹪）
四、「熱島效應」（校園燠熱情況）感覺（請敘述強弱或完全沒有或其他說明）：
□非常強 □強 □尚可接受 □弱 □完全沒有
五、根據學校電費帳單，提供以下資訊
1. 學校去年一整年（2020年1月至2020年12月）的用電度數共 度？
2. 較前年增加或減少 度？
3. 經常性契約容量 度？(表單用電學校不填)
4. 每年超約次數? □無超約 □1-3次 □4-6次
5. 2020年EUI _________? (EUI計算方式：年度用電度數/建築物總樓地板面積)
請上台電網站輸入電號，可立即查得近一年用電的情況，並請列印成為附件。至http://wapp10.taipower.com.tw/naweb/apfiles/nawp300.asp
鍵入學校電號（電費單中左上方表格內11位數字號碼）
六、去年（2020年1月至2020年12月）
    師生每人平均用電度數為 度？ 元
七、請簡單描述學校所最感困擾的能源相關問題（例如：西曬嚴重、設備老舊）：

八、學校是否有再生能源設備？
□是： 設置容量達：____ kWp	□否，
九、再生能源是否為學校自用
□是，每年發電度數為
□否，採廠商租賃，平均租金為
十、再生能源是否有定時清洗維護?
□有 ，約一年___________次
□否 ，原因為 無可清掃管道(如沒有設貓道)、無設清洗用水不方便打掃
十一、是否會有噪音（如機場旁）空氣污染（火力發電廠旁）或甚至水災等大環境問題？：
□是： □否
【耗能硬體設備】
【一、建物－溫度控制】
學校主要建築物外牆是什麼材料？
□磚塊	□混凝土 □木頭	□其他：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
校舍開窗形式
建物名稱 / （請在配置圖標出）	開窗方位為 / （東西南北）	形式 / （深開窗、氣窗）	外遮陽設備	有無光害、噪音、日曬問題？
例：教室群A	東北與西南	東北方深開窗加上層氣窗 / 西南方平開窗加上層氣窗	東北方水平式欄柵	東北方有噪音問題

教室的氣窗平常是否打開，促進對流？
    □是	□否，原因說明：
校舍屋頂形式：百分比可以棟數計算
       （例如：全校八棟中有兩棟為綠屋頂則為2棟/8棟＝25%）
    平頂： ﹪；隔熱效果：□非常強 □強 □尚可接受 □弱 □完全沒有
花園屋頂： ﹪；隔熱效果：□非常強 □強 □尚可接受 □弱 □完全沒有
平頂加蓋： ﹪；隔熱效果：□非常強 □強 □尚可接受 □弱 □完全沒有
人形屋頂： ﹪；隔熱效果：□非常強 □強 □尚可接受 □弱 □完全沒有
太陽能屋頂： ﹪；隔熱效果：□非常強 □強 □尚可接受 □弱 □完全沒有
學校建築物是否還有其他外遮陽板？
□是，建物名稱：＿＿＿＿＿＿＿ 方位為何處？ ＿＿＿＿＿
□否
（如有其他建物，可繼續填入名稱與方位）
學校建築物外側是否有樹木或攀藤植物提供遮陽效果？
    □是，建物名稱： 方位為何處？
□否
   （如有其他建物，可繼續填入名稱與方位）
【二、用電－室內照明】：校內使用哪種類型的燈光？
建物 / 類型	燈管類型： / 白熾燈泡、螢光燈泡、滷素燈…?	位置： / 與窗戶垂直或平行？	開關 / 迴路	電子 / 安定器	平均 / 瓦數 / (W/平方公尺)	自然光源使用比例	平均 / 照度 / (Lux/平方公尺)
範例	例： / 日光燈管40Wx30支	例： / 與窗戶垂直	例： / 每列各一個開關，共有三個	皆改裝	1200W/60平方公尺＝ / 20 W/平方公尺	例： / 自然光約10﹪
新教室
舊教室
辦公室
廁所
廚房
禮堂
體育館
游泳池
其他：

（表格不足可自行增加列數）

其他補充：
____________________________________________________________________
【三、用電－戶外照明】：戶外使用哪些燈光？
建築物 / 名稱	燈源種類	調控時段	有無再生能源 / 系統燈	其他說明
校園路燈	白熾燈泡、螢光燈泡、鹵素燈、LED燈	6:00pm~5:00am / 11小時開燈	有，太陽能燈組3具
停車場
建築外牆

（表格不足可自行增加列數）
其他補充：____________________________________________________________________

【四、用電-電器設備】
請打勾	設 備 名 稱	數 量 / （台/支）	瓦 數 / W數	每天平均使用時數 / 建議校方可開始記錄	哪些晚上 / 不會關閉？
教學設備：一般教室（含自然教室與音樂教室）
	電燈
	電扇
	電視
	單槍投影機
	板擦機
	飲水機
	電腦（含教師用）
	冷氣（訂在？度）
	其他：（例如：）
教學設備：辦公行政區
	電燈
	電扇
	列表機
	影印機
	伺服器主機
	冷氣機
	投影機
	電視機
	其他
教學設備：電腦教室
	電燈
	電扇
	列表機
	伺服器主機
	個人電腦
	個人螢幕
	單槍投影機
	冷氣機
	平板筆電
	其他：
教學設備：視聽教室
	電燈
	冷氣機
	投影機
	電視機
	音響
	其他
大型活動空間（禮堂、操場）
	冷氣機
	投影機
	電視機
	音響組合
	照明用燈燈
	其他：
圖書館
	電燈
	電扇
	冷氣機
	投影機
	電視機
	其他：
廚房設備
	電燈
	電扇
	冰箱
	小瓦斯爐 / （家庭型）
	洗碗機
	大型鍋爐
	烤箱
	冷凍庫
	其他：
其他：本校目前已無廚房
	公共用開飲機
	電梯
	其他：

（表格不足請自行增加列數）
【五、用電－監控系統】
除總電表外，請問是否另用設定分表，如教室、行政區域等
□是，設在 ，共 台
□否，只有總表 個
如有分電表請在校舍配置圖標出。
校舍各類建築物是否曾經測量過最大耗電量（W）？或是貼有用能標籤？
□是，已經計算且貼在 ，共 種
□否
有無任何特別機制強制關掉空教室的電源？如教室總開關。
□是，請說明：
□否
【六、用電品質】
(一) 是否有備用緊急電源?
      □是，請勾選以下項目
        □不斷電系統
        □柴油發電機
        □太陽能獨立供電
        □儲能系統
        □其他
      □否
(二) 校園用電是否曾發生以下現象
      □曾經跳電
      □巔峰用電時期，供電不穩
      □3C電器設備容易損壞
      □閃電雷擊後，容易造成供電不穩
      □其他­_________
(三) 是否曾進行電力系統檢查
      □ 是 ；多久進行一次 □1-3年 □4-6年 □7年以上
      □ 否
【七、校園其他能資源使用情況：水、瓦斯等】
學校最近一年用水共計 度、水費 元、平均每人用水 度。
游泳池 座、大小長 公尺、寬 公尺、有無溫水設備？
生態池 座、大小約長 公尺、寬 公尺
1. 雨水回收系統約 噸，約佔全校用水的 ％。
2. 有無抽水機？
       □有，用的是 W的馬達
□無
1. 平時如何使用回收的雨水？
2. 學校是否有其他節水措施？
□是，請說明： □否
1. 學校最近一年用瓦斯共計 度或 桶、費用共 元
2. 其他能源開銷，
       如油料，種類 、一年費用約 元(除草機用油)
3. 垃圾運送量約 公斤，或費用 元
【八、校園室內空氣品質調查】
1. 是否有進行室內空氣品質監測? □是(勾選此項請作答2、3選項) □否
2. 室內空氣品質量測值改善前二氧化碳濃度值為 ­_______ ppm，是否常態性超標
3. 是否有增設換氣設備? □是 □否
4. 是否每年更換濾網? □是 □否
5. 若無換氣設備，是否採用其他改善方式?
□是 ，­請簡述方法___________________
□否
校園內是否有常碰到的室內空氣品質問題
空調不舒適 □是 □否
臭味或異味 □是 □否
過敏或身體狀況 □是 □否
其他狀況 ­­­(請簡述) _____________
【九、學校生活】
學校是否禁用一次性免洗餐具？
    □是	□否
    有無打算逐年實施？ 請說明 （空間不夠請自行添加）
學校是否曾對室內空氣品質作任何監測或瞭解？
   □是	□否
課外活動是否會考慮節能措施，如騎腳踏車等？
□是，請說明 （空間不夠請自行添加）
□否
學校慶典，如畢業典禮、開學典禮等，是否會考慮節能？
    □是，請說明 （空間不夠請自行添加）
    □否
學校是否有回收二手物品再使用的系統？（例如：制服回收、教科書回收再使用…）
    □是，請說明：＿＿＿＿ ＿ ＿＿＿＿ ＿＿
    □否
1. 有無清潔能源交通工具（腳踏車或電動車等）的路線或專屬路線？請在校園配置圖標出或敘述：_____________________________________________________________
2. 學校是否會鼓勵教職員、學生減少上班交通所花費的能源（例如：搬到距離學校較近的地方居住、實施共乘或鼓勵走路上班上學）？
    □是，請說明：______________________________________________
    □否
學校是否曾對家長開車接送進行相關宣導？（例如：減少開車接送、共乘、或等待學生時不惰轉…等）
   □是，請說明：_______________________________________________
   □否
學校是否有在地消費的制度? (例如：採購本地食物或其他在地服務)
□是，請說明：_______________________________________________
□否
【十、學校能源管理政策】
學校是否已經有既定的能源使用或管理政策？
□是，請說明：
□否
學校的能源使用或管理政策是由師生、教職員一起發想訂定的？
□是，請說明：
□否
學校的教職員與學生是否對學校的能源管理政策很熟悉？
□是，請說明 （空間不夠請自行添加）
□否
學校是否有其他特殊節能手法？
□是，請說明： （空間不夠請自行添加）
□否

【十一、學校能源課程】
學校是否已經有能源相關的課程？
□是	□否
如果有，請問授課年級？ 主題或領域？
學校是否曾舉辦過有關能源教育的校外教學？
□是，請說明：
□否
學校教師是否曾參加過能源相關的教職員訓練？
□是，請說明：
□否
學校附近是否有能源相關的企業或公私立機構的資源可以運用？
□是，請說明：
□否
學校是否曾邀請家長參加能源相關的活動或課程？
□是，請說明：
□否
學校在推動能源教育上有什麼主要困難？

學校是否曾接受過教育部永續校園局部改造計畫補助？
       □否
□是，年度 ？
□若有與節能相關改造項目，是否曾記錄具體改善成果或配合相關教學？(例如改善用電度數、通風、舒適度等）
   請說明：

附件4